УТВЪРДИЛ: ..............................

 /Б. Богданов, зам.-председател/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

С ПРЕДМЕТ:

**„ПРОЕКТИРАНЕ И Изграждане на система за КОНТРОЛ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ на ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧВАЩИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ в Учебно-квалификационен център на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч“**

 **София**

**м. ноември 2016 г.**

СЪДЪРЖАНИЕ

1. **КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – стр. 3**
2. **УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ - стр. 4**
3. **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ *–* стр. 5**
4. **КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА – стр. 8**
5. **ПРОЕКТ НА ДОГОВОР *–* стр. 10**
6. ОБРАЗЦИ **НА ДОКУМЕНТИ** ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ***–* стр. 16**

 **VI.1. Предложение за изпълнение на поръчката *(Технически параметри)* - *Образец О2 –* стр. 16**

 **VI.2. Ценово предложение *(Ценови параметри)* - *Образец О3 –* стр. 18**

 **VI.3. Декларация по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП - *Образец О4 –* стр. 22**

**VI.4. Декларация за оглед - *Образец О5 –* стр. 25**

**І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**1.** Предмет на обществената поръчка е цялостна комплексна услуга с обхват: проектиране и изграждане на система за контрол и оптимизация на енергийните разходи чрез използване на високоефективни технологии, включващи възобновяеми енергийни източници в Учебно-квалификационен център на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч.

Чрез изпълнението на поръчката ще бъде реализиран проект със следните индикативни цели:

**1.1.** Внедряване на високоефективна термопомпена система за подгряване на БГВ, захранвана приоритетно от възобновяемия енергиен източник по 1.2;

**1.2.** Осигуряване на електрическа енергия от собствен възобновяем енергиен източник;

**1.3.** Осигуряване на възможност за оперативен мониторинг, контрол и управление на енергийната консумация инатрупване на статистическа информация за консумацията на енергия по видове.

**В резултат на изпълнението на поръчката следва да бъдат реализирани спестявания на средства за енергоизточници от 10% до 20%.**

**2.** Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка”.

**Максимална прогнозна стойност на поръчката – 100 000 лв. без вкл. ДДС**

**3.**Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до *Обявлението* и Документацията за възлагане на поръчка, като ги публикува на интернет адрес: http://www.nsi.bg/bg/node/11530

**ІI. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ**

1. Участник по настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от ЗОП.
3. Участникът, през последните три години, считано от датата на получаване на офертите, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга – проектиране, идентична или сходна с предмета на поръчката. За доказване на това обстоятелство участникат представя в офертата си документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
4. Участникът, пред последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. За доказване на това обстоятелство участникат представя в офертата си документите по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
5. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. За доказване на това обстоятелство участникат представя в офертата си документите по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП (заверено копие от застраховката).
6. Преди представяне на оферта и сключване на договор, кандидатът следва да направи оглед на състоянието на съществуващите ОВК, електро, водоснабдителна системи, както и на покривната хидроизолация, с оглед оценка на съвместимостта и адаптивността на предложените решения. Огледът на обекта се удостоверява с подписване на Декларация за оглед.
7. Участниците трябва да оферират продукти, напълно съответстващи на *Техническите спецификации (Раздел III)* от документацията за участие.
8. Кандидатът трябва да представи количествено-стойностна сметка на материалите и видовете работи за изграждане и въвеждане в експлоатация на договорираната система.
9. Кандидатът трябва да представи график за изпълнение.
10. При сключването на договор да се представят сертификати или декларация за съответствие за компонентите на системата, които предстои да бъдат вложени при изграждането.

**ІII. ТЕХНИЧЕСКА спецификация**

1. **Общи положения**

Настоящата техническа спецификация дефинира основните правила, условия и изисквания към Изпълнителя, без да указва конкретно техническо решение.

Всеки Изпълнител със своя опит и знания следва да предложи оптималното решение, което да разработи в съответствие с действащата нормативна база и стандарти.

Настоящата техническа спецификация съставлява неразделна част от договора, подписан с избрания Изпълнител.

Всички извършени работи и разработки остават собственост на Възложителя след приемане на завършения обект.

1. **Съществуващо положение**

Към момента енергийните източници в комплекса са:

* електрическа енергия;
* дизелово гориво и
* слънчева топлинна енергия.

Системата за подгряване на БГВ се състои от общо шест броя бойлери за топла вода, всеки от които с вместимост 500 литра. Два от тях се загряват от съществуващата слънчева водогрейна инсталация. Последната е морално и физически остаряла и е с ниска ефективност. Останалите четири бойлера се загряват от котел с нафтова горелка, която предстои да бъде заменена с горелка на природен газ.

Средната електрическа консумация на годишна база е 104 938KWh, представляваща сума от: 30 569KWh - върхова тарифа, 44 769KWh - дневна тарифа и 29 600KWh - нощна тарифа.

За системите, които се предвижда да се монтират на покрива на сградатата, е необходимо да се вземе предвид следното:

* Покривът на УКЦ има размери 18х30 м;
* Над нивото на покрива се издига асансьорна шахта с височина 2 м. и размери

9,2 х 5,5 м.

1. **Индикативни цели**

**3.1.** Внедряване на високоефективна термопомпена система за подгряване на БГВ, захранвана приоритетно от възобновяемия енергиен източник по т. 3.2;

**3.2**. Осигуряване на електрическа енергия от собствен възобновяем енергиен източник;

**3.3.** Осигуряване на възможност за оперативен мониторинг, контрол и управление на енергийната консумация инатрупване на статистическа информация за консумацията на енергия по видове.

**В резултат на изпълнението на поръчката следва да бъдат реализирани спестявания на средства за енергоизточници от 10% до 20%.**

1. **Обхват и изпълнение на поръчката**

**4.1.** Изработка на технически издържано комплексно инженерно решение, наричано за по-кратко „**система**“, удовлетворяващо индикативните цели на настоящата поръчка.

**4.2.** Изработка и съгласуване с Възложителя на годна проектна документация, отговаряща на изискванията на нормативната база, за съответната част на инвестиционното намерение.

**4.3.** Осигуряване от името и за сметка на Възложителя на дейностите по издаване, съгласуване и одобряване на всички изискуеми административни документи.

**4.4.** Поръчката включва инженерингови дейности по реконструкция на съществуващи инсталации, както и изграждане на нови съоръжения, както следва:

**4.4.1.** Реконструкция на съществуващата водопроводна инсталация с цел инсталиране на високоефективна термопомпена система за подгряване на БГВ.

**4.4.2.** Преработка на електрическата инсталция с цел инсталиране на фотоволтаична инсталация, съгласно изискванията на чл. 24 или чл. 25 от ЗЕВИ, както и на система за енергиен мониторинг и мениджмънт на енергоемките съоръжения в сградата.

**4.4.4.** Доставка и инсталиране на термопомпена система за подгряване на БГВ.

**4.4.5.** Доставка и изграждане на фотоволтаична инсталация, съгласно изискванията на чл. 24 или чл. 25 от ЗЕВИ.

**4.4.6.** Доставка и инсталиране на система за оперативен енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт на енергоемките консуматори в сградата.

**4.5.** Въвеждане в експлоатация на компонентите на системата и синхронизация на работата им.

**4.6.** Изработка на екзекутивна документация.

**4.7.** Обучение на персонала за правилна експлоатация на системата.

Поръчката се изпълнява в два етапа, както следва:

* **Етап I** **(Проектиране)** включва дейностите по изработка на проектна документация и издаване на разрешително за строеж от ОА Ловеч;
* **Етап II** **(Доставка, Mонтаж и Oживяване)** включва дейностите по доставяне на оборудването, монтаж, инсталиране, опроводяване и оживяване на системата.
1. **Технически изисквания към компонентите на системата**
	1. Доставка и инсталация на система за подгряване на БГВ

 Да се проектира, достави и инсталира система за подгряване на БГВ, изпълнена с термопомпа от висок енергиен клас, при следните минимални изисквания:

* Коефициент на преобразуване (COP) ≥ 4.0;
* Капацитет ≥ 1000 л./час;
* Температура ≥ 50-55 градуса при максимална мощност.

Участниците следва да обследват състоянието и при необходимост, в рамките на предложението, да предвидят ремонтни дейности на съществуващите тръбни разводки и кабелни трасета.

**5.2.** Фотоволтаична инсталация

Да се проектира, достави и инсталира фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за задоволяване на собствени нужди, свързана в паралел със съществуващата сградна инсталация, при следните минимални изисквания:

* Инсталирана мощност от 15 KWp до 30KWp;
* Ефективност на преобразуване на фотоволтаичните модули по STC ≥ 14%;
* Ефективност на преобразуване на инверторите ≥ 98%;
* Фиксирането на монтажната конструкция на фотоволтаичния генератор да не води до нарушаване на целостта на покривната хидроизолация. Или, след монтиране на покривните съоръжения на системата, Изпълнителят да възстанови хидроизолацията на покрива, както и нормалната експлоатация на всички останали системи за своя сметка.

**5.3.** Система за енергиен мониторинг, контрол и енергиен мениджмънт

Да се проектира, достави и инсталира фотоволтаична система за енергиен мониторинг, контрол и енергиен мениджмънт при следните изисквания:

* Да осигурява достъп до оперативна информация за консумацията на енергия от енергоемките консуматори в страдата;
* Да съхранява информацията минимум 12 месеца;
* Да позволява отдалечен достъп и наблюдение.

След монтиране на покривните съоръжения на системата, Изпълнителят трябва да възстанови хидроизолацията на покрива, както и нормалната експлоатация на всички останали системи.

1. **Срокове**

Срокът за изпълнение на поръчката е общо 6 (шест) месеца за двата етапа след подписване на договора за изпълнение.

* 1. Срокът за изпълнение на **Етап I** **(Проектиране)** е **4** (четири) месеца и започва да тече от датата на подписване на **Договора**.
	2. Срокът за изпълнение на **Етап II** **(Доставка, Mонтаж и Oживяване)** е **2** (два) месеца и започва да тече от датата на издаване на Разрешително за строеж.
1. **Гаранционен срок**

Гаранционната поддръжка на системата по договор не може да е по-кратка от регламентираните в Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - 5 години.

1. **Приемане на извършените дейности**

Приемането на извършените дейности от страна на Възложителя се удостоверява за всеки етап, както следва:

8.1. Изпълнението на **Етап I** **(Проектиране)** и приемането му от страна на Възложителя се удостоверява с надлежно подписан между страните двустранен протокол.

8.2. Изпълнението на **Етап II** **(Доставка, Mонтаж и Oживяване)** и приемането му от страна на Възложителя се удостоверява с надлежно подписан между страните Приемо-предавателен протокол / Акт образец 19.

1. **Място на изпълнение**

Изпълнението на дейностите да се извърши на адрес:

Учебно-квалификационен център на НСИна адрес: обл. Ловеч, с. Сливек

Дни за оглед:

01 декември – 14 декември, 2016 г. от 10.00 до 15.00 ч.

Лице за контакти:

 Иван Пиров, тел. 0888 764 433

**IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА**

**1.** Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка”.

**2.** На оценка подлежат оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия – съответстват на критериите за подбор и са представили съответстващо на изискванията техническо и ценово предложение.

**3.** Предложенията на кандидатите се оценяват съгласно следната методика:

Предложенията на кандидатите се оценяват чрез прилагане на три последователни оценки:

1. **Техническа оценка (ТО)**

**Техническата оценка (ТО)** се определя от технически експерти на Възложителя – членове на Тръжната комисия, при съблюдаване на техническите критерии и тежестта им в техническата оценка по следната формула:

ТО = Ki.Wi , където:

n – брой критерии;

К1, К2, К3, ........... Кi – критерии за оценка;

W1, W2, W3, ……………Wi – тежести/относителни дялове на отделните критерии.

За всеки критерий се определят максимално до 100 точки.

Сумата от тежестите/W/дяловете (%) на отделните критерии е равна на 100%.

Технически критерии и тежестите им за определяне на ТО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КРИТЕРИЙ** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА КРИТЕРИЯ** | **ТЕЖЕСТ** | **СТОЙНОСТ НА ТЕЖЕСТТА (%)** |
| К1 | Мощност на термопомпената система за подгряване на БГВ | W1 | 20% |
| К2 | Коефициент на преобразуване (COP) на термопомпената система за подгряване на БГВ | W2 | 20% |
| К3 | Инсталирана мощност на фотоволтаичната инсталация | W3 | 20% |
| К4 | Ефективност на фотоволтаичните панели | W4 | 15% |
| К5 | Гаранционен срок на фотоволтаичните панели | W5 | 7% |
| К6 | Ефективност на инвертора | W6 | 10% |
| К7 | Брой обхванати точки от системата за мониторинг и енергиен мениджмънт | W7 | 8% |

Технически критерии и брой точки за критерий според референтни граници на стойностите за определяне на ТО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КРИТЕРИЙ** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА КРИТЕРИЯ** | **БРОЙ ТОЧКИ ЗА КРИТЕРИЙ ПО РЕФЕРЕНТНИ ГРАНИЦИ** |
| К1 | Мощност на термопомпената система за подгряване на БГВ | до 5 KW вкл. | от 5.1KW до 7KW | от 7.1KW до 10KW | от 10.1KW до 14KW | над 14KW |
| 20т. | 40т. | 60т. | 80т. | 100т. |
| К2 | Коефициент на преобразуване (COP) на термопомпена система за подгряване на БГВ | до 3.5 вкл. | от 3.6 до 4 | от 4.1 до 4.5 | от 4.6 до 5 | над 5 |
| 40т. | 60т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| К3 | Инсталирана мощност на фотоволтаичната инсталация | - | от 15KW до 19KW | от 20KW до 24KW | от 25KW до 29KW | 30 KW |
| - | 40т. | 60т. | 80т. | 100т. |
| К4 | Ефективност на фотоволтаичните панели | до 12% вкл. | от 12.1% до 13% | от 13.1% до 14% | от 14.1% до 15% | над 15% |
| 35т. | 50т. | 75т. | 90т. | 100т. |
| К5 | Гаранционен срок на фотоволтаичните панели | - | от 5 до 7 г. | от 7 до 9 г. | от 10 до 12 г. | над 12 г. |
| - | 30т. | 50т. | 70т. | 100т. |
| К6 | Ефективност на инвертора | до 80% вкл. | от 80.1% до 90% | от 90.1% до 95% | от 95.1% до 98% | над 98% |
| 40т. | 50т. | 70т. | 90т. | 100т. |
| К7 | Брой обхванати точки от системата за мониторинг и енергиен мениджмънт | до 4 бр. вкл. | от 5 до 8 бр. | от 9 до 12 бр. | от 12 до 16 бр. | над 16 бр. |
| 40т. | 50т. | 60т. | 80т. | 100т. |

Техническите експерти от назначаната от Възложителя комисия изготвят до 10 работни дни **Техническа оценка напредложенията** въз основа на предложенията за изпълнение. При изготвянето на техническата оценка се вземат под внимание становищата и заключенията на външните експерти (ако има такива).

Когато в Техническата оценка се получат незадоволителни стойности /под 35 точки/, които са доказателство за значително несъответствие с основните технически изисквания, Възложителят следва да гивпише „под линия” в Техническата оценка на предложенията – работния документ, което е предпоставка за отстраняване от участие в процедурата.

1. **Икономическа оценка (ИО)**

 **Икономическата оценка (ИО)** се изготвя от Тръжната комисия по икономически критерии, отразени в Условия за участие в процедура за възлагане на поръчки. Изчислението се извършва съгласно следната формула:

ИО =  .100, където:

 Асъотв. – цена на съответното предложение;

 Амин – най-ниската предложена цена.

Ако от предложението на кандидата е видно, че Възложителят ще претърпи допълнителни разходи при изпълнението на поръчката от кандидата, които произтичат от спецификата на самото предложение, а не от обективни външни фактори и условия, то в общата цена на съответното предложение се включват и тези очаквани разходи, чиято стойност се определя експертно от специалистите в комисията с необходимата квалификация и опит в тази област. В този случай се изготвя калкулация на очакваните допълнителни разходи.

1. **Комплексна оценка (КО)**

Определянето на **Комплексната оценка (КО)** ще се извърши по следната формула:

**КО = 0,6\*ТО + 0,4\*ИО**, където:

КО – Комплексна оценка;

ТО – Оценка по техническите критерии /техническа оценка/;

ИО - Оценка по икономическите критерии /икономическа оценка/.

Сумата от тежестите на отделните оценки е равна на 100%.

**Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.**

В случай, че Комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест в Техническата оценка и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че икономически най-изгодната оферта не може да се определи по описания ред, комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти.

**V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

**ДОГОВОР**

**(*проект*)**

**за изпълнение на обществена поръчка,**

**възлагана чрез събиране на оферти с обява**

**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**

**„ПРОЕКТИРАНЕ И Изграждане на система за КОНТРОЛ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ на ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, включващи ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ в Учебно-квалификационен център на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч“**

Днес, ...........г., в гр. София, между страните, както следва:

1. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, с адрес: гр. София, ул. Панайот Волов №2, с БУЛСТАТ 000695146, представляван от Сергей Цветарски - председател, наричан по-долу за краткост "Възложител", от една страна

и

2. „**………………………………………….“**, със седалище и адрес на управление: гр. ........................ ……………………….……, ул. ………………………. №…….., с ЕИК ………………………., представлявано от ………………………………………………………………….………….. - …………………………………………….., наричано по-долу за краткост „Изпълнител", от друга страна,

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки, във връзка със Протокол № КО-…/………..2016 г., утвърден от председателя на НСИ, за класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет:

„ПРОЕКТИРАНЕ И Изграждане на система за КОНТРОЛ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ на ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧВАЩИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ в Учебно-квалификационен център на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч“,

се сключи настоящият договор за следното:

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Член 1.(1) По силата на настоящия Договор Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да изпълни проектиране и изграждане на система за контрол и оптимизация на енергийните разходи чрез използване на високоефективни технологии, включващи възобновяеми енергийни източници в Учебно-квалификационен център на НСИ в с. Сливек, Обл. Ловеч**.**

**(2)** Предметът на настоящия Договор се изпълнява в два етапа, както следва:

**1. Етап I** **(Проектиране)** включва дейностите по изработка на проектна документация и завършва с издаване на разрешпително за строеж от ОА Ловеч.

1. **Етап II** **(Доставка, Mонтаж и Oживяване)** включва дейностите по доставяне на оборудването, монтаж, инсталиране, опроводяване и оживяване на системата по чл. 1, ал. 1. **Етап II** завършва с подписване на Приемо-предавателен протокол / Акт образец 19.

**(3)** Дейностите, предмет на този Договор, следва да бъдат извършени в съответствие с клаузите на настоящия Договор и параметрите по *Приложение 1* (*Техническа спецификация на възложителя, Образец О2 - „Предложение за изпълнение"* и *Образец О3 - „Ценово предложение" на Изпълнителя, представени от него с тръжната документация)*, както и съгласно допълнително предоставени писмени инструкции и/ли указания на Възложителя, ако такива са налице.

1. **СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТЧЕТНОСТ**

Член 2. Срокът за изпълнение на предмета на настоящия Договор е общо 6 (щест) месеца, считано от датата на подписване на **Договора**, и се разпределя между двата етапа, както следва:

**1.** Срокът за изпълнение на **Етап I** по чл. 1, ал.2, т.1 на настоящия Договор е 4 (четири) месеца и започва да тече от датата на подписване на **Договора**.

1. Срокът за изпълнение на **Етап II** по чл. 1, ал.2, т.2 на настоящия Договор е 2 (два) месеца и започва да тече от датата на издаване на Разрешително за строеж.

Член 3. Срокът за съставяне на протокола по чл.5, ал.2 е 7 (седем) дни от провеждане на 72-часова функционална проба (удостоверено с Констативен протокол за извършена 72-часова проба).

1. **ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА**

Член 4. Крайните резултати от извършените дейности по този Договор трябва да отговарят на уговорените между страните изисквания съобразно ***Приложение 1*** към настоящия Договор и да са изпълнени по такъв начин, че да са годни за целите и предназначението, за които е била възложена работата.

Член 5. (1) Изпълнението на **Етап I** по чл. 1, ал.2, т.1 на настоящия Договор и приемането му от страна на Възложителя се удостоверява с надлежно подписан между страните двустранен протокол.

(2) Изпълнението на **Етап II** по чл. 1, ал.2, т.2 на настоящия Договор и приемането му от страна на Възложителя се удостоверява с надлежно подписан между страните Приемо-предавателен протокол / Акт образец 19.

**(3)** При прекратяването на Договора на което и да е от основанията по чл. 17 от Договора, страните съставят ПРИКЛЮЧВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ. В него се установява комплексното изпълнение на работите, определени с предмета на Договора, наличието на дължими суми за неустойки, вреди и др.

Член 6. **(1)** При констатирани недостатъци или забележки към доставеното оборудване, установено при съставянето на Констативен протокол за извършена 72-часова функционална проба или с протокола по чл. 5, ал. 2, Възложителят отбелязва същите в съответния протокол, като дава на Изпълнителя подходящ срок за отстраняването им, но не по-дълъг от 15 работни дни.

1. Отстраняването на всички недостатъци по реда на настоящата разпоредба е за сметка на Изпълнителя.

Член 7. Изпълнителят гарантира, че ще извърши дейностите, предмет на настоящия Договор, с грижата на добър търговец, качествено, експедитивно и без прекъсване, в пълно съответствие с договорените между страните условия и при спазване на приложимите в страната нормативни разпоредби, така че интересите на Възложителя да бъдат защитени в максимална степен.

Член 8. Изпълнителят гарантира пред Възложителя, че дейностите, предмет на този Договор, ще бъдат извършени от собствен, подходящо квалифициран и обучен персонал, с необходимата професионална грижа и по такива стандарти за качество, каквито Възложителят основателно очаква за изпълнението на подобни дейности. Дейностите, предмет на този Договор, няма да бъдат превъзлагани от Изпълнителя на трети лица без предварителното писмено съгласие на Възложителя за това.

1. **ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Член 9. **(1)** Възложителят заплаща на Изпълнителя обща цена в размер на **.................... лв.** (......................лева) без включен ДДС, съгласно ***Техническото и Ценово предложение*** от документацията за участие на Изпълнителя ***(Приложение 1).***

**(2)** Настоящият Договор предвижда плащане в размер на 100% от стойността му в тридневен срок след неговото подписване и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя. При подписването Изпълнителят представя гаранция в размер на 100% от стойността на договора в една от следните форми:

**1.** Безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичането на срока за доставка, инсталация и пускане в експлоатация на системата по чл. 1, ал. 1 от настоящия Договор;

**2.** Парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя.

**(3)** Гаранцията по ал. 2 подлежи на връщане от Възложителя в срок от 10 (десет) работни дни от датата на подписване на протокола по чл. 5, ал. 2 от Договора в случай, че работата е извършена качествено и в срок.

**(4)** Посочените в *Ценовото предложение (Приложение 1)* цени по видове и обхват дейности са окончателни и не могат да бъдат променяни за срока на действие на този Договор.

1. Всички дължими суми по настоящия Договор се заплащат по следната банкова сметка на Изпълнителя:

....................................................................................................

1. Гаранцията по ал. 2 т. 2., неустойки и обещетения, произтичащи от настоящия Договор, се заплащат по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG84 BNBG 9661 3000 1190 01

1. **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Член 10. Изпълнителят** се задължава:

1. Писмено да заяви необходимата му за изпълнението на задълженията му по настоящия Договор информация за Възложителя;
2. Да предоставя при поискване от страна на Възложителя актуална информация относно изпълнението на дейностите по Договора в 3 (три) дневен срок от получаване на искане за това;
3. Да определи писмено един свой представител - Лице за контакти, който ще бъде оправомощен да осъществява контакта с Възложителя и да подписва документите във връзка с изпълнението по настоящия Договор (приемо-предавателни протоколи и др.) от името и за сметка на Изпълнителя. В случай на промяна на Лицето за контакти, Изпълнителят следва незабавно да уведоми Възложителя за това и да посочи друго оправомощено Лице за контакти;
4. Да осигури подписването на Констативен протокол за извършена 72-часова функционална проба, както и на всички протоколи по член 5 по-горе съгласно условията на този Договор;
5. Да изпълнява добросъвестно и с грижата на добър търговец всички други свои задължения съгласно настоящия Договор;
6. Да извърши дейностите, предмет на този Договор на високо професионално ниво, съобразно определените за това срокове;
7. Да не премълчава и укрива обстоятелства и факти, които могат да доведат невъзможност за изпълнение на целите, за които е възложена работата по този Договор или до неблагополучия в последващата работа на Възложителя;
8. При необходимост и след отправено искане от страна на Възложителя, да прави допълнителни разяснения и допълнения;
9. Стриктно да следи за спазването на условията за конфиденциалност на Възложителя. С подписването на настоящия Договор Изпълнителят декларира, че е запознат с условията за опазване на конфиденциална информация на Възложителя и че стриктно ще спазва тези условия;
10. Изпълнителят носи отговорност за изправността, качеството и пълнотата на извършения монтаж и изправността на доставеното оборудване, предоствено от него във връзка с изпълнение на възложената по този Договор работа.
11. Изпълнителят се задължава да извършва сервизно гаранционно обслужване съобразно предоставените от него гаранционни условия в ***Техническо предложение (Приложение 1)*** към настоящия **Договор**.

**Член 11. Изпълнителят** има право:

1. Да получава от Възложителя необходимото съдействие за качественото и пълно изпълнение на възложените с този Договор дейности;
2. Да получи от Възложителя изплащане на уговореното в този Договор възнаграждение за качествено извършена в срок работа;
3. Изпълнителят има право да получи от Възложителя ясни изисквания и критерии за изпълнението на дейностите, предмет на настоящия Договор.
4. **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Член 12. Възложителят** се задължава:

1. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му по този Договор работа, като предостави на Изпълнителя всичи относими към изпълнението данни, които Изпълнителят не може да получи по друг начин.
2. Да приеме изработеното съобразно изискванията на настоящия Договор и ***Приложение 1*** към него, да заплати на Изпълнителя уговореното в този Договор по чл. 9, ал. 1 и ал. 2 възнаграждение и да освободи гаранцията по чл. 9, ал. 2 и ал.3 за извършената и приета по реда на Раздел III работа.

**Член 13. Възложителят** има право:

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата от Изпълнителя. Всички указания на Възложителя при изпълнение на горното му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на предмета на този Договор;
2. Да получи от Изпълнителя възложената работа в сроковете, определени в настоящия Договор;
3. Да изисква отстраняване на недостатъци по реда на чл. 6 и/или своевременен гаранционен сервиз.
4. **ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

Член 14. Изпълнителят носи отговорност за качеството и изправността на доставяното оборудване и извършения монтаж.

Член 15. При забава на което и да е задължение на страна по настоящия Договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло един процент) на ден от стойността на просроченото задължение, но не повече от **2**0% (двадесет процента) от стойността на дължимото.

Член 16. Заплащането на неустойки не лишава изправната страна от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

1. **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Член 17. Договорът** се прекратява:

1. С изтичане на срока му при пълно и точно изпълнение на всички задължения на страните по Договора;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на всяка от страните - по реда на чл. 87 от ЗЗД, след отправяне на писмено предизвестие от изправната страна със срок за изправяне на нарушението, който не може да бъде по-кратък от 5 (пет) работни дни. При прекратяване по реда на настоящата разпоредба се прилага реда по чл. 34 от ЗЗД, като изправната страна има право да претендира и неустойки, съобразно договореното.
4. **ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ**

Член 19. Неуредените въпроси във връзка с прилагането или тълкуването на този Договор, както и всякакви спорове относно неговото сключване, изпълнение, изменение или прекратяване, страните ще решават чрез взаимни преговори. В случай, че това се окаже невъзможно, всички спорове във връзка с настоящия Договор ще се отнасят за решаване пред Арбитражния съд при Българска стопанска камара, съобразно неговия Правилник.

Член 20. **(1)** Всички изменения и допълнения на този Договор се извършват по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

**(2)** Ако някоя от разпоредбите на настоящия Договор по каквато и да било причина бъде обявена за недействителна, нейната недействителност няма да влияе върху валидността или действието на която и да е друга разпоредба от Договора.

***Приложения:***

***Приложение 1 - „Техническа спецификация" на възложителя,*** *„Предложение за изпълнение" (****Образец О2)******и „Ценово предложение“ (Образец О3).***

Настоящият **Договор** се подписа и съгласува от служител на **Възложителя** върху всяка страница в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. Само страници, носещи подпис за съгласуване, са интегрирана част от този **Договор**.

**За Възложителя: За Изпълнителя:**

**/............................/ /............................/**

1. **ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ**

**VI.1.** ПРЕДЛОЖЕНИЕ **ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Образец О2

**ДО:**

**НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**

**ул. „П. Волов” № 2,**

**1038 София**

**Факс: + 359 2 9857225**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ **ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**на обществена поръчка,**

**възлагана чрез събиране на оферти с обява**

**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: „ПРОЕКТИРАНЕ И Изграждане на система за КОНТРОЛ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ на ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, включващи ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ в Учебно-квалификационен център на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч“**

ОТ:

Наименование на участника: .....................................................................................

Точен адрес за кореспонденция (град, пощенски код, улица, №): .....................................................................................................................................,

Телефон/факс: ....................................; **e-mail:** ........................................................,

**вписано в *Търговския регистър* при *Агенцията по вписванията*
с ЕИК:** ......................, **представлявано от** …………………………………………………………….....................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето *Предложение* *за изпълнение* на горепосочената обществена поръчкаи декларираме, че ще изпълним същата в пълно съответствие с изискванията и условията на Възложителя, посочени в *Обявлението и документацията за участие.*

Доставките, които ще извършим, както и срокът, в които ще изпълним поръчката, са съгласно условията и изискванията на *Техническата спецификация* (*Приложение 1* *от документацията за участие)*.

Всяка дейност ще извършим в рамките на посочения от Възложителя срок.

Гаранционният срок на доставените от нас артикули е ................. месеца от датата на доставката *(посочва се срока на гаранция)*.

Доставката ще извършим съгласно условията и изискванията, посочени в *Техническата спецификация –* със собствено организиран транспорт, на указания от Възложителя адрес.

Всички дейности и услуги, посочени в настоящото *Предложение за изпълнение*, са отчетени и включени в предложената от нас цена в *Ценовото предложение (Образец О3)*.

Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора за изпълнение на обществената поръчка с посочения предмет и **съм съгласен** с клаузите на същия.

Декларирам, че с подаване на настоящата ОФЕРТА за посочената обществена поръчка, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за период от .................... дни (посочете броя на дните и/или последната дата на валидност, но не по-малко от 90 дни след обявената крайна дата за подаване на офертите), считано от датата, посочена в *Обявлението* като краен срок за представяне на оферти, и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ**:

*Име и фамилия:* ...............................................

*Длъжност на управляващия/*

 *представляващия участника* ...............................................

*Наименование на участника* ...............................................

*Дата* .............................................

**VI.3.** ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Образец О3

**ДО:**

**НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**

**ул. „П. Волов” № 2,**

**1038 София**

**Факс: + 359 2 9857225**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ)

**за изпълнение на обществена поръчка,**

**възлагана чрез събиране на оферти с обява**

**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: „ПРОЕКТИРАНЕ И Изграждане на система за КОНТРОЛ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ на ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, включващи ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ в Учебно-квалификационен център на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч“**

ОТ:

Наименование на участника: ...................................................................................

Точен адрес за кореспонденция (град, пощенски код, улица, №): ..................................................................................................................................,

Телефон/факс: ....................................; **e-mail:** .....................................................,

**вписано в *Търговския регистър* при *Агенцията по вписванията*
с ЕИК:** ......................, **представлявано от** ................................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето *Ценово предложение* за изпълнение на горепосочената поръчка.

Изпълнението на поръчката ще извършим по цени, съгласно ***Таблицата*** към настоящото *Ценово предложение* при следните условия:

**(1)** Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от *Обявлението и документацията за участие*.

**(2)** Всички посочени цени са в лева.

**(3)** Цените в нашето предложение са окончателни и не подлежат на промяна.

**(4)** Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.

***Таблица за предлагани цени и тяхното формиране***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид на артикула или услугата** | **Количество**(броя) | **Единична****цена**(лв.) | **Общо**(лв.) |
|  ***Описание*** |
| 1 | ………………….  | **………………** |  |  |
| 2 | ……………………..  | **……………..** |  |  |
| 3 | ………………………..  | **………………** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ОБЩО:** |  |

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, предлагаме  **ОБЩА ЦЕНА за изпълнение** в размер на:

*(цифром*) ................

*(словом) .............................................................................................................................................*

*(посочва се словом стойността в лева)*

**Общата цена** е формирана въз основа на единичните цени на стоките, включени в предмета на поръчката.

При несъответствиемежду предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, общата цена ще бъде приведена в съответствие с единичната цена на офертата.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ**:

*Име и фамилия:* ...............................................

*Длъжност на управляващия/*

 *представляващия участника* ...............................................

*Наименование на участника* ...............................................

*Дата* .............................................

*Образец 04*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я\***

за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Подписаният (ите):

1.\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (име, презиме и фамилия)

с постоянен адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н)

2.\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (име, презиме и фамилия)

с постоянен адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н)

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление

(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_, рег. по ф.д. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд, парт. № \_\_\_ т. \_\_\_ р. \_\_\_ стр. \_\_\_, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, участник/ член на обединение на физически и/или юридически лица в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: ***„ПРОЕКТИРАНЕ И Изграждане на система за КОНТРОЛ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ на ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, включващи ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ в Учебно-квалификационен център на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч“***

**ДЕКЛАРИРАМ**, че:

 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс (в случай на реабилитация – посочва се изрично).

 2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна (в случай на реабилитация – посочва се изрично).

 3. Представляваният от мен (нас) участник/член на обединението, няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и по седалището на участника *(в случай на допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечаване на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила – съответното обстоятелство се посочва изрично)*.

3а. Представляваният от мен (нас) участник/член на обединението, няма аналогични задължения на посочените в т. 3, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен *(обстоятелството се декларира само в случай, че участникът е чуждестранно лице).*

4. За участника/члена на обединението, който представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

 5. За участника, който представлявам не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

 6. За участника/члена на обединението, който представлявам не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

При промени в декларираните обстоятелства в процеса на възлагане на поръчката, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 3-дневен срок от настъпването им.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. ДЕКЛАРАТОР:

 1. …………………..

 2. …………………..

 …………………..

\* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, както и за всеки член на обединение на физически и/или юридически лица, в случай, че участник е такова.

\* Декларацията за липсата на обстоятелствата по т. 1, 2 и 6 от настоящата декларация, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника/член на обединението.

\* Когато участникът/член на обединението се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по т. 3 – т. 5, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки**

Подписаният: …………………………………………………………………...........

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ..............................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………..…………………………………………………

*(наименование на участника)*

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ПРОЕКТИРАНЕ И Изграждане на система за КОНТРОЛ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ на ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, включващи ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ в Учебно-квалификационен център на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч“

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................  *(посочете фирмата на участника):*

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

 Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г. ДЕКЛАРАТОР: ......................

*Образец 05*

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД**

**(огледен протокол)**

**За обект:** „ПРОЕКТИРАНЕ И Изграждане на система за КОНТРОЛ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ на ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, включващи ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ в Учебно-квалификационен център на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч“

Долуподписаният……………………………………………………………………………....

с адрес……………………………………, притежаващ л.к. № ……………………………...

издадена на …………………………….., от…………………………………………………..

с ЕГН.……………………………………. в качеството си на………………………………..

/управител, изпълнителен директор, упълномощен представител/ на……………………..

…………………………………………………………………………………………………..,

със седалище и адрес на управление…………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………...

БУЛСТАТ/ЕИК………………………………………………………………………………...

телефон за връзка:……………………………………………………………………………...

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

че на ………….. 2016 г. извърших оглед в сградата на Учебно-квалификационен център на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч във връзка с провежданата процедура с горното наименование

Приемам /не приемам/ на свой риск и отговорност посочените в конкурсната документация условия. Цената и Техническото предложение, предложени от мен, са в съответствие с тях.

…………………. 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:

 /подпис и печат/